​

| Serial no. | Machine no. | Air volume (m3/min) | Full pressure (Pa) | Power (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5/4.4 | 133-90 | 715-1320 | 2.2×2 |
| 2 | 4/3 | 111-56 | 172-1800 | 1.5×2 |
| 3 | 4/4.4 | 136-72 | 251-1880 | 2.2×2 |
| 4 | 4/6 | 150-86 | 351-1956 | 3×2 |
| 5 | 5/8 | 210-120 | 331-2503 | 4×2 |
| 6 | 5/11 | 228-132 | 371-2950 | 5.5×2 |
| 7 | 5/15 | 245-150 | 380-3524 | 7.5×2 |
| 8 | 5.6/15 | 274-164 | 375-3750 | 7.5×2 |
| 9 | 5.6/22 | 340-210 | 405-4418 | 11×2 |
| 10 | 5.6/30 | 395-250 | 450-4470 | 15×2 |
| 11 | 6.3/30 | 420-260 | 413-4950 | 15×2 |
| 12 | 6.3/37 | 486-292 | 513-5130 | 18.5×2 |
| 13 | 6.3/44 | 525-310 | 600-5263 | 22×2 |
| 14 | 6.3/60 | 590-390 | 760-5800 | 30×2 |
| 15 | 7.1/60 | 620-396 | 603-6450 | 30×2 |
| 16 | 7.1/74 | 672-480 | 800-6500 | 37×2 |
| 17 | 7.1/90 | 738-400 | 1100-6700 | 45×2 |
| 18 | 8.2/74 | 630-270 | 420-6900 | 37×2 |
| 19 | 8.2/90 | 654-380 | 600-7600 | 45×2 |
| 20 | 8.2/110 | 790-550 | 680-8200 | 55×2 |
| 21 | 8.2/150 | 964-546 | 700-8600 | 75×2 |
| 22 | 10/60 | 1170-814 | 745-2733 | 30×2 |